## 5-9-2020(m6mark2)
|  |  |  | Serial monitor output | --> | ~14 mm | 16:55 | -> | 13 | 14.4714 | 24 | 17:09 | -> | 25 | 24.3 | 34 | 17:13 | -> | 34 | 35.0833 | 44 | 17:17 | -> | 44 | 43.7738 | 54 | 17:19 | -> | 54 | 52.8659 | 64 | 17:21 | -> | 65 | 64.4868 | 74 | 17:23 | -> | 75 | 74.4321 | 84 | 17:26 | -> | 86 | 84.7711 | 94 | 17:28 | -> | 93 | 93.494 | 104 | 17:31 | -> | 102 | 104.0241 | 114 | 17:33 | -> | 114 | 112.8095 | 124 | 17:35 | -> | 123 | 123.8554 | test at 70 | 18:15 | -> | 68 | 69.0143
img# | dist avg | Pixels per 0.4 mm | FOV |  |  |  | 16:55 | -> | 16 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:13 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 67 |  |  | 17:23 | -> | 77 |  |  | 17:26 | -> | 86 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:33 | -> | 113 |  |  | 17:35 | -> | 124 |  |  | 18:15 | -> | 69
999-1768 | 14.4714 | 1825 | 1.5255 |  |  |  | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:13 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 66 |  |  | 17:23 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:33 | -> | 113 |  |  | 17:35 | -> | 126 |  |  | 18:15 | -> | 71
999-1769 | 24.3 | 1915 | 1.4538 |  |  |  | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:13 | -> | 33 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:23 | -> | 76 |  |  | 17:26 | -> | 86 |  |  | 17:28 | -> | 91 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:33 | -> | 113 |  |  | 17:35 | -> | 126 |  |  | 18:15 | -> | 69
999-1770 | 35.0833 | 1999 | 1.3927 |  |  |  | 16:55 | -> | 13 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:13 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:23 | -> | 76 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 96 |  |  | 17:31 | -> | 107 |  |  | 17:33 | -> | 112 |  |  | 17:35 | -> | 125 |  |  | 18:15 | -> | 68
999-1771 | 43.7738 | 2073 | 1.343 |  |  |  | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 23 |  |  | 17:13 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 67 |  |  | 17:23 | -> | 76 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:33 | -> | 114 |  |  | 17:35 | -> | 125 |  |  | 18:15 | -> | 68
999-1772 | 52.8659 | 2149 | 1.2955 |  |  |  | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 23 |  |  | 17:13 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 51 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:23 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:33 | -> | 113 |  |  | 17:35 | -> | 124 |  |  | 18:15 | -> | 69
999-1773 | 64.4868 | 2254 | 1.2351 |  |  |  | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:09 | -> | 26 |  |  | 17:13 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:23 | -> | 76 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 95 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:33 | -> | 113 |  |  | 17:35 | -> | 125 |  |  | 18:15 | -> | 68
999-1774 | 74.4321 | 2335 | 1.1923 |  |  |  | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:09 | -> | 27 |  |  | 17:13 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 42 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:23 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:33 | -> | 113 |  |  | 17:35 | -> | 125 |  |  | 18:15 | -> | 70
999-1775 | 84.7711 | 2455 | 1.134 |  |  |  | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:13 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:23 | -> | 77 |  |  | 17:26 | -> | 87 |  |  | 17:28 | -> | 95 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:33 | -> | 114 |  |  | 17:35 | -> | 125 |  |  | 18:15 | -> | 71
999-1776 | 93.494 | 2536 | 1.0978 |  |  |  | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:09 | -> | 25 |  |  | 17:13 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 87 |  |  | 17:28 | -> | 91 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:33 | -> | 112 |  |  | 17:35 | -> | 125 |  |  | 18:15 | -> | 68
999-1777 | 104.0241 | 2629 | 1.059 |  |  |  | 16:55 | -> | 13 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:13 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 62 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 95 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:33 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 126 |  |  | 18:15 | -> | 68
999-1778 | 112.8095 | 2723 | 1.0224 |  |  |  | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:13 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 72 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:33 | -> | 114 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:15 | -> | 68
999-1779 | 123.8554 | 2859 | 0.97377 |  |  |  | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 25 |  |  | 17:13 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 91 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:33 | -> | 111 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:15 | -> | 69
test at 70 | 69.0143 | 2290 | 1.2157 |  |  |  | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:13 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 41 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:33 | -> | 115 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:15 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 13 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:13 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 73 |  |  | 17:26 | -> | 86 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:33 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 121 |  |  | 18:15 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 25 |  |  | 17:13 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 55 |  |  | 17:21 | -> | 67 |  |  | 17:24 | -> | 77 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 96 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:33 | -> | 115 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:15 | -> | 71
[7 empty] | 16:55 | -> | 13 |  |  | 17:09 | -> | 25 |  |  | 17:13 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 66 |  |  | 17:24 | -> | 76 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 95 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:33 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:15 | -> | 68
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:09 | -> | 25 |  |  | 17:13 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 50 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 73 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 95 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:33 | -> | 114 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:15 | -> | 68
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:13 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 51 |  |  | 17:21 | -> | 63 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 96 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:33 | -> | 115 |  |  | 17:36 | -> | 124 |  |  | 18:15 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:13 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 51 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:33 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 126 |  |  | 18:15 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 16 |  |  | 17:09 | -> | 23 |  |  | 17:13 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 84 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 106 |  |  | 17:33 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 119 |  |  | 18:15 | -> | 67
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 23 |  |  | 17:13 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 67 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 84 |  |  | 17:28 | -> | 92 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:33 | -> | 111 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:15 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 13 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:13 | -> | 37 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:33 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 124 |  |  | 18:15 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:09 | -> | 25 |  |  | 17:13 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 66 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 102 |  |  | 17:33 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 126 |  |  | 18:15 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 25 |  |  | 17:13 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 66 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:33 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:15 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 25 |  |  | 17:13 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 84 |  |  | 17:28 | -> | 92 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:33 | -> | 114 |  |  | 17:36 | -> | 121 |  |  | 18:15 | -> | 66
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 63 |  |  | 17:24 | -> | 72 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:34 | -> | 115 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:15 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 86 |  |  | 17:28 | -> | 92 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 115 |  |  | 17:36 | -> | 124 |  |  | 18:15 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 33 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 84 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 106 |  |  | 17:34 | -> | 111 |  |  | 17:36 | -> | 124 |  |  | 18:15 | -> | 68
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 25 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 63 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:34 | -> | 114 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:15 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 23 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:16 | -> | 67
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:09 | -> | 25 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 46 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 63 |  |  | 17:24 | -> | 76 |  |  | 17:26 | -> | 87 |  |  | 17:28 | -> | 95 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:34 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 95 |  |  | 17:31 | -> | 108 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 110 |  |  | 17:36 | -> | 127 |  |  | 18:16 | -> | 67
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 55 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 73 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 91 |  |  | 17:31 | -> | 102 |  |  | 17:34 | -> | 115 |  |  | 17:36 | -> | 124 |  |  | 18:16 | -> | 68
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:09 | -> | 25 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 63 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 92 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 68
[7 empty] | 16:55 | -> | 13 |  |  | 17:09 | -> | 25 |  |  | 17:14 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 76 |  |  | 17:26 | -> | 84 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 122 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 25 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 86 |  |  | 17:28 | -> | 92 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:34 | -> | 115 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:09 | -> | 26 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 63 |  |  | 17:24 | -> | 73 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 95 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 115 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:16 | -> | 67
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:10 | -> | 23 |  |  | 17:14 | -> | 33 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:34 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:16 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:10 | -> | 25 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 111 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:16 | -> | 68
[7 empty] | 16:55 | -> | 16 |  |  | 17:10 | -> | 23 |  |  | 17:14 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 71 |  |  | 17:26 | -> | 87 |  |  | 17:28 | -> | 95 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:34 | -> | 111 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:10 | -> | 23 |  |  | 17:14 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 92 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:34 | -> | 111 |  |  | 17:36 | -> | 124 |  |  | 18:16 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:10 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 71
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:10 | -> | 23 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 63 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 86 |  |  | 17:28 | -> | 92 |  |  | 17:31 | -> | 107 |  |  | 17:34 | -> | 115 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 16 |  |  | 17:10 | -> | 25 |  |  | 17:14 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 73 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 107 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 122 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 16 |  |  | 17:10 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 97 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 13 |  |  | 17:10 | -> | 23 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 91 |  |  | 17:31 | -> | 106 |  |  | 17:34 | -> | 115 |  |  | 17:36 | -> | 122 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:10 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 101 |  |  | 17:34 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 124 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:10 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 73 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 102 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:16 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 13 |  |  | 17:10 | -> | 23 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 73 |  |  | 17:26 | -> | 88 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:34 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:10 | -> | 25 |  |  | 17:14 | -> | 37 |  |  | 17:17 | -> | 42 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 92 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:34 | -> | 115 |  |  | 17:36 | -> | 124 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:10 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 42 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 66 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 86 |  |  | 17:28 | -> | 92 |  |  | 17:31 | -> | 107 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 127 |  |  | 18:16 | -> | 71
[7 empty] | 16:55 | -> | 16 |  |  | 17:10 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 95 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 122 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:10 | -> | 23 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 55 |  |  | 17:21 | -> | 63 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 84 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 111 |  |  | 17:36 | -> | 124 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 13 |  |  | 17:10 | -> | 23 |  |  | 17:14 | -> | 38 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 51 |  |  | 17:21 | -> | 63 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 92 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:34 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 126 |  |  | 18:16 | -> | 68
[7 empty] | 16:55 | -> | 16 |  |  | 17:10 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 37 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 55 |  |  | 17:21 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 87 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:34 | -> | 110 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:10 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 73 |  |  | 17:26 | -> | 84 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:34 | -> | 114 |  |  | 17:36 | -> | 124 |  |  | 18:16 | -> | 71
[7 empty] | 16:55 | -> | 13 |  |  | 17:10 | -> | 23 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:21 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 73 |  |  | 17:26 | -> | 87 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:34 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:16 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 16 |  |  | 17:10 | -> | 26 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:21 | -> | 62 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 96 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:16 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 16 |  |  | 17:10 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:22 | -> | 66 |  |  | 17:24 | -> | 76 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 102 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 71
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:10 | -> | 25 |  |  | 17:14 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:22 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 122 |  |  | 18:16 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 16 |  |  | 17:10 | -> | 26 |  |  | 17:14 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 54 |  |  | 17:22 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 72 |  |  | 17:26 | -> | 87 |  |  | 17:28 | -> | 96 |  |  | 17:31 | -> | 105 |  |  | 17:34 | -> | 111 |  |  | 17:36 | -> | 126 |  |  | 18:16 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:10 | -> | 26 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:22 | -> | 63 |  |  | 17:24 | -> | 77 |  |  | 17:26 | -> | 86 |  |  | 17:28 | -> | 95 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 114 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 |  |  | 17:10 | -> | 24 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:19 | -> | 52 |  |  | 17:22 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 73 |  |  | 17:26 | -> | 84 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:31 | -> | 103 |  |  | 17:34 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 124 |  |  | 18:16 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:10 | -> | 25 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:22 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 84 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:31 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 114 |  |  | 17:36 | -> | 124 |  |  | 18:16 | -> | 67
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:10 | -> | 25 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:19 | -> | 53 |  |  | 17:22 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 92 |  |  | 17:32 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 16 |  |  | 17:10 | -> | 25 |  |  | 17:14 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:20 | -> | 54 |  |  | 17:22 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:32 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 67
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 |  |  | 17:10 | -> | 25 |  |  | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:20 | -> | 52 |  |  | 17:22 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 76 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:32 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 68
[7 empty] | 16:55 | -> | 13 | [7 empty] | 17:14 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:20 | -> | 53 |  |  | 17:22 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 73 |  |  | 17:26 | -> | 86 |  |  | 17:28 | -> | 95 |  |  | 17:32 | -> | 105 |  |  | 17:34 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 | [7 empty] | 17:14 | -> | 34 |  |  | 17:17 | -> | 45 |  |  | 17:20 | -> | 53 |  |  | 17:22 | -> | 66 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 84 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:32 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 124 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 | [7 empty] | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:20 | -> | 51 |  |  | 17:22 | -> | 64 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 84 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:32 | -> | 106 |  |  | 17:34 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 68
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 | [7 empty] | 17:14 | -> | 36 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:20 | -> | 52 |  |  | 17:22 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 73 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 90 |  |  | 17:32 | -> | 105 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 122 |  |  | 18:16 | -> | 68
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 | [7 empty] | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 42 |  |  | 17:20 | -> | 52 |  |  | 17:22 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 83 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:32 | -> | 102 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 121 |  |  | 18:16 | -> | 68
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 | [7 empty] | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:20 | -> | 52 |  |  | 17:22 | -> | 65 |  |  | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 86 |  |  | 17:28 | -> | 94 |  |  | 17:32 | -> | 101 |  |  | 17:34 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:16 | -> | 70
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 | [7 empty] | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:20 | -> | 53 | [7 empty] | 17:24 | -> | 74 |  |  | 17:26 | -> | 84 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:32 | -> | 103 |  |  | 17:34 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 121 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 15 | [7 empty] | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:20 | -> | 53 | [7 empty] | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 86 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:32 | -> | 102 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 122 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:55 | -> | 14 | [7 empty] | 17:14 | -> | 37 |  |  | 17:17 | -> | 42 |  |  | 17:20 | -> | 52 | [7 empty] | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:32 | -> | 105 |  |  | 17:34 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 121 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:56 | -> | 15 | [7 empty] | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 44 |  |  | 17:20 | -> | 51 | [7 empty] | 17:24 | -> | 75 |  |  | 17:26 | -> | 86 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:32 | -> | 103 |  |  | 17:34 | -> | 110 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 68
[7 empty] | 16:56 | -> | 15 | [7 empty] | 17:14 | -> | 37 |  |  | 17:17 | -> | 42 |  |  | 17:20 | -> | 52 | [7 empty] | 17:24 | -> | 73 |  |  | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:28 | -> | 93 |  |  | 17:32 | -> | 102 |  |  | 17:34 | -> | 112 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:16 | -> | 68
[7 empty] | 16:56 | -> | 15 | [7 empty] | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:17 | -> | 43 |  |  | 17:20 | -> | 54 | [12 empty] | 17:26 | -> | 85 |  |  | 17:29 | -> | 93 |  |  | 17:32 | -> | 106 |  |  | 17:34 | -> | 114 |  |  | 17:36 | -> | 123 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:56 | -> | 16 | [7 empty] | 17:14 | -> | 35 |  |  | 17:18 | -> | 42 | [17 empty] | 17:27 | -> | 84 |  |  | 17:29 | -> | 93 |  |  | 17:32 | -> | 104 |  |  | 17:34 | -> | 113 |  |  | 17:36 | -> | 125 |  |  | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:56 | -> | 15 | [7 empty] | 17:14 | -> | 36 |  |  | 17:18 | -> | 45 | [32 empty] | 17:34 | -> | 115 | [7 empty] | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:56 | -> | 15 | [57 empty] | 18:16 | -> | 71
[7 empty] | 16:56 | -> | 15 | [57 empty] | 18:16 | -> | 69
[7 empty] | 16:56 | -> | 15 | [57 empty] | 18:16 | -> | 70
[67 empty] | 18:16 | -> | 69
[67 empty] | 18:16 | -> | 68
[67 empty] | 18:16 | -> | 69
[67 empty] | 18:16 | -> | 69
[67 empty] | 18:16 | -> | 69
[67 empty] | 18:16 | -> | 68
[67 empty] | 18:16 | -> | 70
[67 empty] | 18:16 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 71
[67 empty] | 18:17 | -> | 68
[67 empty] | 18:17 | -> | 68
[67 empty] | 18:17 | -> | 70
[67 empty] | 18:17 | -> | 71
[67 empty] | 18:17 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 70
[67 empty] | 18:17 | -> | 68
[67 empty] | 18:17 | -> | 68
[67 empty] | 18:17 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 70
[67 empty] | 18:17 | -> | 68
[67 empty] | 18:17 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 70
[67 empty] | 18:17 | -> | 68
[67 empty] | 18:17 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 71
[67 empty] | 18:17 | -> | 68
[67 empty] | 18:17 | -> | 70
[67 empty] | 18:17 | -> | 70
[67 empty] | 18:17 | -> | 68
[67 empty] | 18:17 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 70
[67 empty] | 18:17 | -> | 70
[67 empty] | 18:17 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 70
[67 empty] | 18:17 | -> | 70
[67 empty] | 18:17 | -> | 70
[67 empty] | 18:17 | -> | 70
[67 empty] | 18:17 | -> | 70
[67 empty] | 18:17 | -> | 67
[67 empty] | 18:17 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 68
[67 empty] | 18:17 | -> | 70
[67 empty] | 18:17 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 68
[67 empty] | 18:17 | -> | 71
[67 empty] | 18:17 | -> | 69
[67 empty] | 18:17 | -> | 68
[67 empty] | 18:17 | -> | 68